## Sheet0
经开区消防大队双随机 一公开监督抽查任务及结果公示（2020年6月）
上级机构 | 单位名称 | 序号 | 单位类型 | 单位地址 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 检查人（主） | 检查人（协） | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 | 检查结果备注 | 评价总分
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区凯宾健身中心 | 1 | 重点单位 | 开发区二期天柱山街94号 | 毛飞龙 | 15699123748 | 徐辰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 已检查 | 不检查(停业) | 已经倒闭停止营业一年 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐百鸟电竞网络会所 | 2 | 重点单位 | 开发区（头屯河区）艾丁湖路1333号 | 张鹏 | 13369653561 | 徐辰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 已检查 | 不检查(歇业) | 因疫情期间，社区要求停业 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区浩聚网吧 | 3 | 重点单位 | 经济技术开发区口岸路1号 | 王龙 | 13209918816 | 徐辰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年06月29日 | 2020年06月30日 | 已检查 | 不检查(停业) | 因疫情期间社区通知不能营业 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国石油天然气有限责任公司新疆乌鲁木齐销售分公司阿勒泰路北加油站 | 4 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区开发区乌昌路98号 | 齐棚飞 | 0991-3717244 | 刘婕妤 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 责令限期整改 | 防火巡查记录不全；员工未掌握消防安全“四个能力”。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐亚馨商贸有限责任公司 | 5 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路330号 | 张周喜 | 7501444 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 责令限期整改 | 常闭式防火门开启，消防车道标识不清，字迹不清。消防给水系统管网控制阀门无铅封或锁链，发电机为1997年无自动启动功能。培训，演练无。好日子灭火器充装，不在现场。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区清水湾水疗城 | 6 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路56号 | 黄祥国 | 13565959083 | 焦清太 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 不检查(关门) | 还单位已倒闭，工商营业执照已注销。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 110千伏学府变电站 | 7 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区创业路 | 司马义 | 13999180185 | 屈夏楠 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 该单位无人值守。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 8 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路326号 | 李景峰 | 13579432963 | 焦清太 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐易康健健康管理有限公司第一分公司 | 9 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区鄱阳湖路5号 |  |  | 刘婕妤 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 | 未组织开展上半年的员工消防安全教育培训；部分员工不掌握消防安全四个能力。（检查灭火器2具） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司苏州路西加油站 | 10 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头区祥云中街651号 | 张凯 | 15999155802 | 刘婕妤 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 微型消防站演练不熟练；防火巡查记录不全。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司通汇利华加油站 | 11 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）中枢北路1113号 | 刘震 | 13150313797 | 屈夏楠 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 合格 | 该单位属于位于王家沟片区，已移交钢城消防大队列管。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐电业局合作区110KV变电站 | 12 | 重点单位 | 紫阳湖路 | 韩勇1 | 13699369939 | 潘峰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 合格 | 单位因疫情无人值守 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆果业集团有限公司储运经销分公司 | 13 | 重点单位 | 头区北站四路281号 | 牟建军 | 13899886937 | 屈夏楠 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 不检查(关门) | 该单位已搬迁。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐邮区中心局 | 14 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区中亚南路111号 | 邱军 | 13999269034 | 崔莹 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 责令限期整改 | 无培训，演练。施工酒店车道放置建筑材料，要求清理。消火栓一层二层，试压后应及时注水。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆龙海达实业有限公司（我家电器） | 15 | 重点单位 | 华山街46号 | 贾交通 | 13609987046 | 屈夏楠 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐市疾病预防防控中心 | 16 | 重点单位 | 厦门路18号 | 雷志刚 | 3767567 | 刘婕妤 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防控制室值班记录不全；员工消防安全培训记录不符合规定。（检查灭火器2具；水带2条） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆中石化基钰化工销售有限公司机场高速南侧服务区加油站 | 17 | 重点单位 | 机场高速公路南侧服务区 | 段雪飞 | 18129348725 | 潘峰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆汇金荣光餐饮文化管理有限公司 | 18 | 重点单位 | 一期D80街坊 | 李新钰 | 17726716177 | 徐辰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：二层走道堆放杂物；三自主两公开一承诺公示牌内容填写不完整。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 铁建重工新疆有限公司 | 19 | 重点单位 | 开发区融合南路 |  |  | 潘峰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月16日 | 已检查 | 责令限期整改 | 喷淋稳压泵故障，排烟风机软连接破损，消防水带捆扎不符，常闭式防火门常开（当场改正），消控室人员操作不熟练 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆新东方池嘉昊物业服务有限公司（新疆池嘉昊物流有限公司） | 20 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济开发区苏州路西延祥云东街101号 | 计振平 | 13565980118 | 徐辰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：消防档案内容不健全；控制室值班记录未双人签字。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆瑞中房地产开发有限公司（瑞中大厦） | 21 | 重点单位 | 开发区二期 | 汤冬梅 |  | 屈夏楠 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国航油集团新疆石油有限公司（西山油库） | 22 | 重点单位 | 乌市苏州路西延 | 胡象栋 | 0991-3771308 | 焦清太 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆现代职业技术学院 | 23 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区苏州路祥云东路1600号 | 杜晓军 | 0991-3707110 | 焦清太 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(其他) | 疫情期间，该单位实行封闭式管理，不允许进入。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中国石油新疆乌鲁木齐销售公司二宫加油加气站 | 24 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路1号 | 王红燕 | 13609966079 | 潘峰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 收银台处电器线路敷设不符，消防沙箱固结（当场改正），人员对灭火毯使用操作不熟练 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆市政物业服务有限公司（建投大厦） | 25 | 重点单位 | 经济技术开发区万寿街阳澄湖路交叉口 | 李明东 | 15999192512 | 潘峰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令整改 | 通道堆放杂物（当场改正），常闭式防火门常开（当场改正），主机存在故障维保正在维护 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区英伦酒店 | 26 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路999号 | 陈艳霞 |  | 屈夏楠 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 防疫期间，该单位已封闭，外单位检查人员无法出入。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司物业服务分公司 | 27 | 重点单位 | 经济技术开发区中亚南路21号 | 姜军 | 4503869 | 焦清太 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已停业。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆天山面粉（集团）北站有限责任公司 | 28 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区北站四路451号 | 马志忠 | 15981792316 | 徐辰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 不检查(其他) | 消防工作整改当中，已主动上报大队。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 军企机械配件仓储交易市场 | 29 | 重点单位 | 经济技术开发区苏州路西延祥云东街715号 | 周强 | 13999103746 | 徐辰 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月16日 | 已检查 | 不检查(其他) | 水系统正在整改当中，已向管片负责人报告，整改完毕后进行检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 卓郎新疆智能机械有限公司 | 30 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区新医路西延 | 赵乐乐 | 13565968976 | 徐辰 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位还未投入使用，现在正在准备消防验收，无法正常检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆海鸿实业有限公司 | 31 | 重点单位 | 乌鲁木齐市黄山街269号 | 常天 | 18999228823 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不符合规范；2、控制室值班记录与主机报警记录下符；3、末端试水装置未设排水设施；4、疏散通道堆放商品，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区希望网咖 | 32 | 重点单位 | 喀什西路670号D1栋负一层 | 崔节用 | 18199836001 | 屈夏楠 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 防疫期间，该单位暂时停业。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆朗坤房地产开发有限公司卫星大厦 | 33 | 重点单位 | 卫星路473号 | 王建 | 13139891813 | 潘峰 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 巡查记录填写内容不全，常闭式防火门常开（当场改正），消控室人员操作不熟练 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区薰衣草主题酒店 | 34 | 重点单位 | 乌昌公路56号 | 周峰 | 18690621619 | 焦清太 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为疫情隔离酒店，无法进入开展消防安全检查。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司物业服务公司（通信管理综合楼） | 35 | 重点单位 | 乌鲁木齐市开发区峨眉山路 |  |  | 潘峰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 合格 | 单位未验收，施工单位还在施工 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 光正钢结构有限责任公司 | 36 | 重点单位 | 融合北路266号 | 谭 | 18160525856 | 屈夏楠 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月24日 | 已检查 | 责令限期整改 | 该单位属于重大火灾隐患单位，部分隐患正在整改，未到复查时间。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐国际陆港服务发展有限责任公司（乌鲁木齐市多式联运海关监管中心） | 37 | 重点单位 | 乌鲁木齐技术开发区（头屯河）金阳路416号 | 徐井国 | 18129441218 | 蒲鑫 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不符合规范；2、室内消火栓未设置检查卡；3、“三自主，两公开，一承诺”公示牌内容未及时更新。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司 | 38 | 重点单位 | 玄武湖路999号1AF | 孙金星 | 13659976066 | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 防火卷帘下方两侧0.5米范围防止货物，库房货物距墙面不足0.5 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区锦涵酒店 | 39 | 重点单位 | 经济技术开发区乌昌路252号 | 谢鹏飞 | 15719983918 | 蒲鑫 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不齐全；2、室内消火栓未设置检查卡；3、安全出口处堆放少量杂物，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区鑫海酒店 | 40 | 重点单位 | 中亚南路89号 | 张子弟 | 18981676362 | 徐辰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月16日 | 已检查 | 不检查(其他) | 疫情隔离酒店，无法进行测试检查，对建筑周围消防车道及消防控制室进行检查，未见异常。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆新华华龙印务有限责任公司 | 41 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）嵩山街北三巷123号 | 梁新宣 | 18999895885 | 屈夏楠 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月28日 | 已检查 | 合格 | 该单位已搬迁。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆林业学校 | 42 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区河南西路299号 | 西热扎提 | 13669971230 | 屈夏楠 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 | 已检查 | 合格 | 防疫期间，该单位禁止外来人员出入。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆金口香餐饮有限公司 | 43 | 重点单位 | 维泰北路81号 | 杨文江 | 13079987626 | 屈夏楠 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中央储备粮乌鲁木齐直属库有限公司 | 44 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站四路10号 | 党冬华 | 0991-3877858 | 屈夏楠 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月24日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 | 45 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区二期庐山街389号 | 王光远 | 15099369182 | 焦清太 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆兵储物流有限责任公司 | 46 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市北站公路北大门530号、东大门454号 | 席艳荣 | 13999951207 | 潘峰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 水带捆扎不符漏水，三提示公示牌内容不全，库房电器线路 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区星人类网咖 | 47 | 重点单位 | 经济技术开发区中亚南路126号 | 陶善军 | 13999892622 | 崔莹 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 因疫情停业，无法检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区世界同步网咖 | 48 | 重点单位 | 深圳路5号 | 王春保 | 13659919680 | 蒲鑫 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月09日 | 已检查 | 合格 | 防疫期间，该单位暂时停业。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新兴铸管（新疆）物流有限公司 | 49 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站三路349号 | 李岩 | 18997908373 | 焦清太 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(歇业) | 疫情期间，该单位暂时停业。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆茂祥贸易有限公司（轮胎交易市场） | 50 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区中枢北路河南庄村1队7号 | 于镓铭 | 15276611906 | 蒲鑫 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不符合规范；2、三自主两公开一承诺公示信息未完善；3、室内消火栓水带卡口松动；4、人员未掌握扑救初期火灾的能力。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆秦基房地产开发有限公司（秦基国际大厦） | 51 | 重点单位 | 卫星路499号 | 余广涛 | 13659937692 | 徐辰 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月04日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：消防主机频繁报故障。已约谈消防维保单位，并要求维保单位限期整改；A座、B座停车场消防车通道线；A座、B座车场消防车道未悬挂禁示标识牌；A座管道井杂物。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆荣纪国际酒店有限公司 | 52 | 重点单位 | 经济技术开发区（头屯河区）中枢北路2号 | 刘刚 | 13658072385 | 蒲鑫 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、值班人员未按要求进行巡查；2、消防控制室值班人员操作不熟练；3、微型消防站无人员值班表。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆九岛商贸有限公司. | 53 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济开发区万盛大街4706号 | 郭军 | 13899866641 | 崔莹 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 三自主两公开一承诺填写不全，值班人员不会操作手动启动消防水炮。微型消防站器材箱配置在控制室，影响处置时间。无值班表。巡查问题无整改方案。演练时间三分钟人员未到位。淘气堡需提供平面图核查。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆温商CBD中小企业大厦（盛达广场） | 54 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区维泰路东侧 | 杨威 | 18609947231 | 潘峰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防电话线路敷设不符，消控室人员操作不熟练，未出具5月维保记录（11回路正在维护） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区阳光健身运动中心 | 55 | 重点单位 | 经济技术开发区万寿山街600号1段三层 | 闫卉雨 | 13999299533 | 焦清太 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 美克国际家具股份有限公司. | 56 | 重点单位 | 西流湖南路181号 | 方成全 | 13609959943 | 蒲鑫 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不符合规范；2、人员未掌握检查和消除火灾隐患的能力；3、控制室值班记录与主机报警记录不符；4、末端试水装置未设排水设施。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐金色紫禁城餐饮娱乐有限公司 | 57 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区开发区中亚南路126号 | 应建平 | 13899880518 | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 因疫情停业，无法检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 葛洲坝新疆房地产开发有限公司 | 58 | 重点单位 | 开发区阳澄湖路98号 | 韦水营 | 13319807128 | 屈夏楠 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐市万廷盛宴餐饮管理有限公司1 | 59 | 重点单位 | 上海路126号兰亭书苑7号楼 | 努尔布.力玛洪 | 13999843883 | 崔莹 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 责令限期整改 | 窗户铁栅栏不能开启，常闭式防火门开启，后堂感烟探测器误报，应设感温探测器。楼梯材料后期装修整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐宏昌金盛加油加气站（乌鲁木齐县地窝堡立交桥加油站有限公司） | 60 | 重点单位 | 北站东路26号 | 王少锋 | 18509912861 | 蒲鑫 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月10日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、消防档案不符合规范；2、人员未掌握扑救初期火灾的能力；3、加油岛上顾客用完添加剂的空瓶未作及时处理，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐阳光城物业服务有限公司（银河财智中心） | 61 | 重点单位 | 维泰南路与燕山街交汇处 | 邵建新 |  | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 报警主机故障点位。人防送风故障，ac座联动测试，电梯未动作。十三层楼梯间层显46火警。控制室持证人不足。无维保单位。负一层配电室气灭系统无法启动。按期整改中。18999163369 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区绿创博特健身中心 | 62 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区班公湖路351号德泽园三区5号商业楼2层 |  |  | 徐辰 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月11日 | 已检查 | 不检查(停业) | 已经停业了 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆鑫海大业投资有限公司龙熹嘉苑商住小区 | 63 | 重点单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区合作区J4街坊 |  |  | 潘峰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防通道堵塞 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐市银桥网络服务部 | 64 | 重点单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区头屯区锦园路西巷5号 | 李正英 | 15276759391 | 崔莹 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 该单位拆除，不存在 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆宝塔石化有限公司乌鲁木齐储油站 | 65 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园四期明晨街36号 | 王中林 | 13999964662 | 刘婕妤 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位归钢城消防大队管辖。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 陕汽新疆汽车有限公司 | 66 | 重点单位 | 经济技术开发区(头屯河区)中科路215号 | 马军强 | 13199813262 | 徐辰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 属于钢城消防大队 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 上汽大众（新疆）汽车有限公司 | 67 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）万盛大街4253号 | 曹楠 | 13325584210 | 刘婕妤 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防控制室值班记录不全；员工消防安全培训记录不符合要求。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 长城物业集团股份有限公司乌鲁木齐分公司（万达金街） | 68 | 重点单位 | 经济技术开发区玄武湖路 | 马夏乐 | 18599006491 | 潘峰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令限期整改 | 电器线路敷设不符，未开展节前消防演练 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 广州汽车集团乘用车有限公司新疆分公司 | 69 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经技术开发区（头屯河区）金岭西一路 | 卢伟钢 | 13922247187 | 屈夏楠 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆燃气集团有限公司输配分公司西山配气站 | 70 | 重点单位 | 高铁新区西流湖北路 | 余兵 | 13669908832 | 焦清太 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆胜利新春物业服务有限责任公司（胜利油田科研基地综合楼） | 71 | 重点单位 | 乌鲁木齐市开发区二期25号街坊 | 于玺 | 13201378781 | 徐辰 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：消防车通道线划线不符合要求；控制室值班少1人；室外消火栓井盖需补油漆。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆智合梦洁家居有限责任公司 | 72 | 一般单位 | 沂蒙山街68号 | 李华川 | 0991-3756874 | 徐辰 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 | 已检查 | 责令限期整改 | 此次检查由于化妆品库房和医疗品库房无法联系到负责人开门，此次未检查。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 | 73 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号 | 王鑫 | 13209923191 | 刘婕妤 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防控制室值班记录不全；部分员工不掌握消防安全四个能力。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区百汇闽南海鲜酒店 | 74 | 重点单位 | 连云港路19号 | 唐云 | 13565827283 | 潘峰 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 楼梯间堆放杂物（当场改正），人员职责不清，后堂应急照明线路敷设不符 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆全鑫矿冶机械制造有限公司 | 75 | 重点单位 | 流花湖路337号 | 张鹏珍 | 13899889469 | 徐辰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月28日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位本月重复生成录入，现已经录入系统 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司和兴融创大厦物业服务中心 | 76 | 重点单位 | 经济技术开发区合作区K2街坊 | 肖兵 | 13199899116 | 崔莹 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 负二层应急照明灯，测试持续供电时间五分钟，不足90分钟。控制值班记录与实际不符。持证人员不足，常闭式防火门开启24层。消防车道停放车辆 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐深长城物业服务有限公司（溪水苑小区） | 77 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区延伸区溪水苑小区 | 李小春 | 0991-3077114 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、防火检查、巡查记录不符合规定；2、人员未掌握扑救初期火灾的能力；3、应急照明灯接触不良，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区韩友丽义气烧肉店 | 78 | 一般单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街499号盛达广场第一幢商业120号 |  |  | 潘峰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 该场所厨房顶棚使用塑料扣板材料装修 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 秦基国际大厦（秦郡二期2-1办公楼） | 79 | 一般单位 | 卫星路513号 |  |  | 刘婕妤 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月28日 | 已检查 | 责令限期整改 | 未定期组织对消防设施进行维护保养；灭火和应急疏散预案职责分工不明确。（检查灭火器2具、照明灯2个） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区丽君美发 | 80 | 一般单位 | 中亚北路博大花园3号楼2号商铺 | 蒲益金 | 13119047206 | 蒲鑫 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定消防安全制度；2、员工未掌握灭火器使用方法；3、灭火器被挪用，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌市市属行政事业单位统建房二号台地片区（30#住宅） | 81 | 一般单位 | 乌鲁木齐市苏州西路以南 |  |  | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防车道划线不符合要求，疏散楼梯放置杂物，消火栓最不利点测压记录无，主机存在故障点位（可燃气体探测器）。维保单位未签订。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 中油航（新疆）投资有限公司 | 82 | 一般单位 | 喀纳斯湖北路620、621号 | 李鹏 | 13579906271 | 潘峰 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 人员对消火栓操作不熟练，常闭式防火门常开（当场改正），灭火器摆放不符（当场改正） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆艺诺菲凡教育咨询有限公司乌鲁木齐经济技术开发区分公司 | 83 | 一般单位 | 玄武湖路999号万达广场外普商业167号 | 杨俊奇 | 15899445150 | 蒲鑫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月10日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定灭火和应急疏散预案；2、一具灭火器压力指针指向红色区域；3、员工未掌握“三提示”内容。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆八钢金属制品有限公司制品分厂 | 84 | 一般单位 | 乌鲁木齐市头屯河区工业园银河路 | 依民江 | 13619917998 | 崔莹 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 为钢城大队列管，不检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆斯拓汽车零部件制造有限公司 | 85 | 一般单位 | 乌鲁木齐市头屯河区工业园区 | 张永安 | 18999932335 | 崔莹 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 该单位不存在，不检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司昊元上品住宅小区 | 86 | 一般单位 | 西环北路989号 | 陈山河 | 13319877898 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月28日 | 已检查 | 合格 | 新市区大队列管单位，不检查 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区国投物业服务有限公司 | 87 | 一般单位 | 开发区 |  |  | 刘婕妤 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(其他) | 未投入使用 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆融信源有限公司 | 88 | 一般单位 | 喀什西路499号 |  |  | 蒲鑫 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月09日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定灭火和应急疏散预案；2、员工未掌握消防安全“四个能力”；3、疏散指示标志安装不牢固，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆安科消防设施检测维护有限公司. | 89 | 一般单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路372号1栋16层1613房 |  |  | 焦清太 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为施工现场，已施工完成，单位撤离。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆好美佳??有限公司 | 90 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区卫星路533号 | 杨振声 | 13565899908 | 徐辰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(停业) | 处于征迁状态，已停业 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆宏锦源房地产开发有限公司 | 91 | 一般单位 | 卫星路930号 | 宋嘉妤 | 13999283290 | 蒲鑫 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 合格 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆全鑫矿冶机械制造有限公司 | 92 | 一般单位 | 流花湖路337号 | 张鹏珍 | 13899889469 | 蒲鑫 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定灭火和应急疏散预案；2、室内消火栓水带卡口松动；3、安全出口处堆放少量杂物，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆虹联信息技术有限责任公司 | 93 | 一般单位 | 1 |  |  | 屈夏楠 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 该单位暂未投入使用 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐远鸿达工业气体公司 | 94 | 一般单位 | 头屯河区银河街68号 | 张懿庞 | 13899984256 | 焦清太 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为钢城大队管辖。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆维泰集团朗坤房地产开发有限公司（坤盛园商住小区） | 95 | 一般单位 | 开发区二期延伸区B04-01街坊 | 左云先 | 13579830966 | 刘婕妤 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月23日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防控制室值班记录不全；灭火和应急疏散预案职责分工不明确。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆科艺达铝塑制造有限公司 | 96 | 一般单位 | 开发区二期泰山路399号 | 张茂基 | 13899996323 | 蒲鑫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、员工消防安全培训记录不符合规定；2、室内消火栓水带卡口松动；3、一具灭火器被挪用，已当场整改。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区微哈佛儿童创客空间 | 97 | 一般单位 | 玄武湖路999号外铺商业街161号 |  |  | 刘婕妤 | 潘峰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 合格 | 该场所已停业。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 新疆燃气（集团）有限公司天然气公司输配分公司王家沟门站 | 98 | 一般单位 | 头屯河区王家沟南渠路口 | 田海江 | 13999925615 | 焦清太 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为钢城大队管辖。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐国有资产投资有限公司（开发区） | 99 | 一般单位 | 乌鲁木齐开发区 | 王明喜 | 15099058616 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月10日 | 已检查 | 责令整改 | 控制室值班人员不在岗，疏散楼梯放置杂物（当场清理），维保报告不在现场，一层打囊摊位窗户铁栅栏不能向外开启。旁边放置瓦楞纸未清理，上方有电线。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区玖鲜海鲜楼 | 100 | 一般单位 | 西流湖北路136号 |  |  | 焦清太 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月29日 | 已检查 | 责令限期整改 |  | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区贵州花江狗肉 | 101 | 一般单位 | 中亚北路36号5-202 | 张果福 | 13619910203 | 蒲鑫 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定灭火和应急疏散预案；2、场所内部分电器线路未有效穿管敷设；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 乌鲁木齐经济技术开发区鑫冠椒麻鸡店 | 102 | 一般单位 | 迎宾路136号林情园1栋2栋三层商业1号 | 罗学燕 | 17509046999 | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 合格 | 该单位注销不存在 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 第一就业技能教育培训中心 | 103 | 一般单位 | 北站公路北三巷110号 | 马林虎（安监） | 18999881693 | 焦清太 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已搬离。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 三凉卤制品店 | 104 | 九小场所 | 迎宾路220号 | 吐拉汉 | 13319854895 | 刘婕妤 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 人员未掌握扑救初期火灾的能力；灭火器摆放位置不明显（已当场整改）。（检查灭火器2居然） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 西域阳光生态酒店 | 105 | 九小场所 | 迎宾路300号 | 梁卫东 | 13899971858 | 焦清太 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为新市区大队管辖。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 丰惠源臊子面 | 106 | 九小场所 | 泰山街100号1栋1层15号房 | 王世权 | 15699116965 | 刘婕妤 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 人员未掌握检查和消除火灾隐患的能力；安全出口堆放杂物（已当场整改）。（检查灭火器2具） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 老厨房特色家常菜（沟西路社区） | 107 | 九小场所 | 乌市头屯河区火车西站乾园路150号 | 刘学梅 | 15991538580 | 徐辰 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：场所后堂安全出口堆放杂物；现场抽查服务人员未掌握灭火器使用方法。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 晓红购物 | 108 | 九小场所 | 科创路1333号9号楼2号商铺 | 武兴林 | 15099067028 | 潘峰 | 屈夏楠 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 电器线路敷设不符 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 沙县小吃(机务段路西社区) | 109 | 九小场所 | 机务段路57号 | 张世福 | 13806974330 | 徐辰 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：收银台一处灭火器未双具摆放；现场抽查人员未掌握灭火器使用方法。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 莱次 | 110 | 九小场所 | 玄武湖路999号 | 徐艳 | 13709999628 | 刘婕妤 | 徐辰 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 后堂人员未掌握灭火器的使用方法。 | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 托克逊大盘鸡拌面 | 111 | 九小场所 | 喀什西路499号6号楼5号商铺 | 刘永兵 | 13619959802 | 刘婕妤 | 崔莹 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 后堂烟道未定期清洗；灭火器被挪用（已当场整改）。（检查灭火器2具） | 好
乌鲁木齐市消防支队经济技术开发区大队 | 祥萍旅社（中枢路社区） | 112 | 九小场所 | 露园市场二楼 | 徐胜恩 | 13139885356 | 刘婕妤 | 焦清太 | 日常抽查 | 2020年05月29日 | 2020年06月19日 | 已检查 | 责令限期整改 | 未对新入职的员工进行消防安全培训；灭火器被挪用，已当场整改。 | 好