2022年07月行政处罚事项公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚  结果 | 处罚生  效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方  编码 | 数据更  新时间 | 备注 |
| 1 | （乌经开）应急罚〔2022〕1-14 号 | 新疆新铁石油化工有限公司联合能源分公司隐患到期整改不合格案 | 罚款 | 在复查时，发现该公司仍存在企业法律法规清单未及时更新，GB50151《泡沫灭火系统技术标准》、GB39800《个体防护装备配备规范》等新标准没有收录；查阅企业 2020 年《新铁石化公司安全整治设施设备项目工程总承包施工组织方案》，无企业审查签字记录；企业有安全生产专项整治三年行动总体方案，但没有制定方案的时间，阶段任务完成的相关资料不全；2 号泵房检查时，一名陪检人员未防静电着装，且安全帽未系带；企业管理制度汇编中无设备防腐蚀管理制度，涉及工艺腐蚀检测与检查腐蚀参数没有定期分析，设备没有建立腐蚀检测台账，建立检测数据库，分析腐蚀状况，计算腐蚀速率等；甲醇装车线金属软管处盲板未挂牌，公司盲板抽、堵作业未执行第一联和第三联有安全部回收存档。等隐患问题未整改完毕。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第六项 | 新疆新铁石油化工有限公司联合能源分公司 | 91650106MA79LXAY4J | 6590\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*6111 | 杜新华 | 处人民币壹万玖仟元整的行政处罚 | 2022年07月14日 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）应急管理局 | 正常 | 650106 | 2022年08月05日 |  |

2022年07月行政处罚事项公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚  结果 | 处罚生  效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方  编码 | 数据更  新时间 | 备注 |
| 2 | （乌经开）应急罚〔2022〕2-13 号 | 新疆海鸿物业管理有限公司作业现场管理类违法案 | 罚款 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 | 新疆海鸿物业管理有限公司 | 916501000688343275 | 4201\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*4535 | 朱刚 | 处人民币贰仟元整的行政处罚 | 2022年07月14日 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）应急管理局 | 正常 | 650106 | 2022年08月05日 |  |

2022年07月行政处罚事项公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚  结果 | 处罚生  效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方  编码 | 数据更  新时间 | 备注 |
| 3 | （乌经开）应急罚〔2022〕1-15 号 | 乌鲁木齐美高运商贸有限公司安全生产违法行为案 | 罚款 | 该公司存在古丽牙儿三级教育中班组培训教育考核62分，未进行补考；储罐操作井内工艺管线腐蚀严重，工艺管道介质走向标识不全；92#汽油储罐侧漏软管脱落；潜油泵未进行接地；加油机内部分防爆接线盒接地未与接地桩相连，且连接处未进行紧固；3#加油机柴油枪渗漏；消防沙箱内沙子有油污；卸油口工艺管道未进行接地；东侧卸油箱门无法打开；加油加气区一键切断按钮护罩上锁，无法应急；储罐操作井、污水井未设置受限空间标识；污水井抽水作业未开作业票（临时用电）；配电室进线穿墙处未有效封堵；卸油区未设置安全警示标志；特殊作业票证（临时用电、动火等）不符合GB30871-2014的规定；应急演练记录内容与演练计划不一致，组织机构与应急预案不一致；加油机底部剪切阀未固定；卸油区设置的人体静电释放器故障；柴油发电机排烟口在室内连接管封闭不严。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 乌鲁木齐美高运商贸有限公司 | 91650105333107623B | 3501\*\*\*\*\*\*\*\*\*2617 | [郑小明](https://www.qcc.com/pl/p34508547d0feab1aa64855f86dc7320.html" \t "https://www.qcc.com/web/_blank) | 处人民币叁万叁仟元整的行政处罚 | 2022年07月15日 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）应急管理局 | 正常 | 650106 | 2022年08月05日 |  |